Załącznik nr 6 wytyczne dotyczące kozetek

|  | liczba | Typ/Model Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kozetka lekarska | 10 |  |  |  | 8% |  | klasa I |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania

Kozetka lekarska

- Leże dwuczęściowe

- Regulowany podgłówek

- Kozetka o stałej wysokości

- Obciążenie maksymalne min 200kg

- Długość: od 190cm do 205cm

- Długość sekcji podgłówka 50cm +/- 5cm

- Szerokość: 55 cm +/- 5cm

- Wysokość 55 cm +/- 5cm

- Kąt regulacji podgłówka: min od -45° do +45°

- Leże tapicerowane atestowaną tapicerką skóropodobną zmywalną i łatwą do dezynfekcji i obszyte bezszwowo (przedstawić atest na tapicerkę)

- Leże kozetki wypełnione jest elastyczną pianką PU

- Nogi kozetki zakończone są podgumowanymi stopkami z regulacją pozwalającą na wypoziomowanie kozetki

- nierównej powierzchni Wieszak na jednorazowe podkłady higieniczne/prześcieradła o szerokości 50 cm

- Rama stalowa

- Rama lakierowana proszkowo

- Minimum 10 kolorów tapicerki do wyboru

- Minimum 10 kolorów ramy do wyboru

- Gwarancja minimum 24 miesiące na całość (rama oraz tapicerka)

- Kozetka stanowiąca wyrób medyczny klasa I