Załącznik nr 7 wytyczne dotyczące cyfrowego detektora tętna płodu

|  | liczba | Typ/Model Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy detektor tętna płodu z sondą 2MHz | 1 |  |  |  | 8% |  |  |
| Sonda 2MHz | 1 |  |  |  | 8% |  |  |
| Sonda 3MHz | 1 |  |  |  | 8% |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania

Cyfrowy detektor tętna płodu szt. 1

- Funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu

- Aparat współpracujący z sondami 2MHz i 3MHz

- Wodoszczelna sonda

- Sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu

- Częstotliwość pracy sondy 2MHz

- Cyfrowa redukcja szumów

- Zakres odczytów min. 50 – 210 uderzeń na minutę

- Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (HD) do prezentacji wyników

- Wizualna i numeryczna prezentacja pracy serca płodu

- Funkcja prezentacji wartości FHR w postaci numerycznej w formie dużych cyfr

- Funkcja prezentacji wartości FHR w postaci wykresu z osiami umożliwiającymi odczytanie wartości tętna (oś Y) i czasu (oś X)

- Dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie: aktualna data i godzina, wskaźnik poziomu baterii/akumulatora, alarmy, jakość sygnału

- Wbudowany głośnik

- Funkcja regulacji głośności

- Wyjście słuchawkowe mini jack

- Znacznik zdarzeń personelu/ruchów płodu

- Nagrywanie, odtwarzanie oraz przesyłanie do komputera sesji FHR i audio

- Rejestracja na wymiennej karcie pamięci micro SD (karta dostarczana z aparatem)

- Port usb do wymiany danych

- Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe (w przypadku zasilania akumulatorowego należy dostarczyć ładowarkę)

- Cyfrowy detektor tętna płodu stanowiący wyrób medyczny

- Możliwość dokupienia sondy 3MHz