Załącznik nr 8 Analizator do szybkiej diagnostyki do oznaczeń wybranych parametrów immunochemicznych

Tabela cenowa

|  | liczba | Typ/Model Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator do szybkiej diagnostyki do oznaczeń wybranych parametrów immunochemicznych | 1 |  |  |  | 8% |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Dostawa kaset testowych oraz kontrolnych przez okres 24 miesięcy

| Parametr | Rodzaj próbki | Liczba oznaczeń 24 mce | Cena netto za 1 ozn | wartość netto | VAT | Cena brutto za 1 ozn | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-Dimer | krew pełna | 250 |  |  | 8% |  |  |
| TnT | krew pełna | 250 |  |  | 8% |  |  |
| CK-MB | krew pełna | 250 |  |  | 8% |  |  |
| Myoglobin | krew pełna | 150 |  |  | 8% |  |  |
| NT-proBNP | krew pełna | 700 |  |  | 8% |  |  |
| CEA | krew pełna | 400 |  |  | 8% |  |  |
| HbA1c | krew pełna | 700 |  |  | 8% |  |  |
| CRP | krew pełna | 1000 |  |  | 8% |  |  |
| Prokalcytonina (PCT) | krew pełna | 250 |  |  | 8% |  |  |

W przypadku zaoferowania dodatkowych testów można rozszerzyć tabelę

Należy wycenić koszt wszystkich wymaganych akcesoriów niezbędnych do prowadzenie okresowych kontroli jeżeli takowe są wymagane na okres 24 miesięcy

Wymagania

Analizator do szybkiej diagnostyki do oznaczeń wybranych parametrów immunochemicznych szt. 1

- Metoda oznaczania oparta na fluorescencji

- Wydajność od 15 do 20 testów/godzinę

- Kalibracja zapisana na chipie

- Min 2 kanały pomiarowe

- Kaseta testowa z kompletnym zestawem odczynników

- Wykonywane oznaczenia minimum:

| Parametr | Rodzaj próbki |
| --- | --- |
| D-Dimer | krew pełna |
| TnT | krew pełna |
| CK-MB | krew pełna |
| Myoglobin | krew pełna |
| NT-proBNP | krew pełna |
| CEA | krew pełna |
| HbA1c | krew pełna |
| CRP | krew pełna |
| Prokalcytonina (PCT) | krew pełna |

Wymienić inne dodatkowe oznaczenia możliwe do wykonania za pomocą oferowanego analizatora

- wewnętrzna kontrola temperatury

- pamięć min 5 000 wyników

- możliwość podłączenia do systemu informatycznego LIS/HIS

- wbudowana drukarka termiczna

- Gwarancja 36 miesięcy

- Opisać procedurę kontroli okresowej, podać częstość przeprowadzani kontroli, wymienić wymagane akcesoria niezbędne do przeprowadzenia kontroli